云南工商学院图书馆阅览环境升级改造项目

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

建设地点: 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区景观大道10号云南工商学院内。

二、编制范围

包含范围及内容：栏杆拆除后更换为玻璃隔断；原有窗户拆除更换；防火门拆除更换；吊顶拆除更换；灯具拆除更换；栏杆刷漆；2-4楼6电梯门框用黑色大理石材贴边包裹；两间学生研讨室改造。

三、编制依据

1、招标文件及相关答疑。

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）。

3、有关施工及验收规范。

4、招标要求及相关资料。

5、以个、项、套、根、系统、樘、台、组、具、座等为单位的项目数量不保留小数，以t为单位的项目数量保留三位小数，其他项目的数量均应保留两位小数。

四、清单说明

1、本工程量清单包括编制说明、分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费、税金项目计价表等内容。

2、本工程量清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，其中项目特征以清单规范附录规定的项目特征并结合工程项目的实际情况进行描述。

3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)相关附录，本工程量清单未列示工作内容及计算规则，严格按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)进行计算，工作内容按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定执行，工作内容应视为包括完成该项目的全部工作内容。

4、工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业、材料或设备的定义与描述，应当结合项目特征一并考虑。

5、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等内容一起阅读和理解。

6、补充项目清单按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)有关规定编制，工程量计算按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算。

7、措施项目根据相关工程现行国家计量规范规定及拟建工程的实际情况编制。

8、规费按国家或省级、行业建设主管部门相关规定计列。

五、投标报价说明：

1、本项目采用综合单价计价模式，投标人应仔细阅读招标文件、招标图纸、相关规范等并结合清单、清单编制说明等自主报价。综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风险等费用。

2、本工程量清单中以“项”为单位的工程项目，投标人在报价时须结合清单项目特征描述、设计图纸、相关技术参数及现场实际情况综合考虑。

3、本项目为改造项目，无具体施工图纸，投标人现场踏勘时应对现场情况进行充分查看，合同执行过程中承包单位不得以清单工程量与现场实际工程量存在差异为由要求调整单价。

4、投标报价的所有材料设备价格包括：采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点、仓储、保管、库损的全部费用。

5、招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单可进行补充列项报价，但不得与招标人已列项目内容及报价中综合考虑的内容重复。

6、投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核，如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

7、工程量清单与计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。

8、工程量清单未尽事宜，按施工验收规范考虑。

六、其他说明

1、垂直运输、垃圾清运不再单独开项，由投标单位结合企业自身情况自行考虑在投标总价中；

2、本项目为改造项目，项目实施过程中涉及成品保护的承包单位需做好成品保护工作，如发生损坏等情况施工单位需自费进行更换。

3、工程竣工移交前保洁质量满足《学生宿舍装修改造后卫生保洁标准》，保洁相关费用投标人综合考虑在报价中。

4、本项目增值税率为9%，与实际开票税率。增值税附加请投标单位自行核算并综合考虑在报价中（不单独列项）。